[image: image1.wmf]H

J

K

B

C

L

0072_01d.drw

G

E

D

F

A


Technische Kundeninformation
KI0110d0


DSV 5444, DSV 5445, DSV, 5452, DSV 5453
Baugröße I 
technische Daten, Bedienug
19.09.01



Seite 1 von 1


1 Allgemein

Was hat sich bei DSV der neuen Baugröße I geändert?

· Der Bremschopper ist immer eingebaut und kann durch Anschluß des Bremswiderstands bei Bedarf aktiviert werden.

· Neue IGBT-Transistoren gewährleisten höhere Ausgansströme bei Überlast

· Kompakters Gehäuse mit kleinerem Bauvolumen

· Alle Klemmen und Stecker sind ausschließlich frontal angeordnet

· Das eingebaute FU Control  entfällt, ein externes steht als Option zur Verfügung

Was bleibt gleich

· Die Bedienung 

· technische Spezifikation

· Die Firm-, Software und Komandoprogramme

· Die Bezeichnungen und Funktion der Anschlußklemmen und Stecker

· Die Befestigungsmaße 

· Kommunikationssoftware WinDietz ab V 1,13

· DSV Baugröße II - V (16 - 250 A) bleiben zur Zeit unverändert

2 
Abmessung und Gewichte

2.1
DSV Baugröße I mit Anbaufilter AddOn ohne bzw. mit Optionen

[image: image3.png]



[image: image7.png]@

“Bz

@

e OEHT ¥a i

PE
u
u2
us
E
25

PE
u
L2

()

00

Do
Do
Do
Do
Do

0

(Y
Do
Do

Coseey]





DSV 5444, 5444 DSV 5452, 5453
Bau​größe
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]
J

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
Gewicht

[kg]

2 - 15 A
I
194
283
182
11,5
107
130
6
6
264
276
171
10,5

2 - 15 A Option
I
224
283
182
11,5
107
160
6
6
264
276
171
10,8

2.1.1
DSV Baugröße I mit Anbaufiter AddOn ohne Option

[image: image4.png]Slsols
PELIL2LS

Ltine

[ Metor—
PELTURUS
EEEE

@

o1z

e
El

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
(]

=

“Bz
(K
o

@
@

|





2.1.2
DSV Baugrößen I mit Anbaufiter AddOn und Optionen 

[image: image5.png]Slsols
PELIL2LS

Ltine

[ Metor—
PELTURUS
EEEE

@

iz

e
El

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
=

=

=k
(K
o

@
@

(R




Es können verschiedene Optionskarten eingebaut werden. 

2.2
DSV Baugröße I ohne Anbaufilter AddOn; ohne bzw. mit Optionen 

[image: image6.png]@

e OEHT ¥a i

PE
u
u2
us
E
25

PE
u
L2

()

00

Do
Do
Do
Do
Do

0

Do

“Bz
(K
o

@
@

|

Coseey]





[image: image2.wmf]G

E

D

F

A

H

J

K

B

C

L

0070_02D.DRW


DSV 5444, 5444 DSV 5452, 5453
Bau​größe
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]
J

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
Gewicht

[kg]

2 - 15 A
I
134
283
182
11,5
107
130
6
6
264
276
171
6,5

2 - 15 A Option
I
164
283
182
11,5
107
160
6
6
264
276
171
6,8

2.2.1 DSV Baugröße I ohne Anbaufilter AddOn und ohne Optionen

2.2.2
DSV Baugröße I ohne Anbaufilter AddOn aber mit Optionen


Die technischen Daten, die Beschreibung der Funktionen, die Bedienung, die Einstellungen usw. entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung. 

Stand: 01.10.01 (technische Änderungen vorbehalten)
















_931598024.unknown

_923733115

